## Slide 1: Visokorazpoložljiva virtualizacija s ProxMox
Martin Kosi

## Slide 2: Kaj je visokorazpoložljiva virtualizacija?
Omogoča vzpostavitev gruče (cluster) večih strežnikov,
Samodejna migracija
Spremljanje sistema
Skalabilnost
Notes: Po domače: Če ena mašina crkne, morajo druge prevzeti breme, navzven mora sistem delovati neprekinjeno.
Visoka razpoložljivost (HA): omogoča vzpostavitev gruče (clustra) strežnikov, ki zagotavlja visoko razpoložljivost. Če pride do okvare enega strežnika, se virtualni stroji avtomatsko prenesejo na delujoče strežnike, s čimer preprečimo izpad storitev.
Samodejna migracija: V primeru težav s strojno opremo Proxmox uporablja avtomatsko migracijo virtualnih naprav, ki omogoča hitro premestitev na drug strežnik v gruči.
Spremljanje sistema: Proxmox ponuja orodja za sprotno spremljanje delovanja strežnikov in statusa virtualnih strojev, kar omogoča pravočasno zaznavanje in reševanje težav, še preden vplivajo na uporabnike.
Upravljanje virov in skalabilnost: Proxmox omogoča učinkovito uporabo virov in dodajanje strežnikov v gruči glede na potrebe podjetja, kar zagotavlja prilagodljivost in zanesljivost v hitro rastočih okoljih.

## Slide 3: Načelni pristop - sistem za nadzor stanja - sinhronizacija podatkov - porazdelitev obremenitve - failover mehaniezem (host selection) - orodje za upravljanje gruče
Notes: Sistem za nadzor stanja (Health Monitoring): Nenehno preverja stanje strežnikov v gruči, da zazna, če kateri strežnik ne deluje pravilno. Če pride do težave, sistem sproži alarme ali takoj ukrepa za zamenjavo strežnika.
Sinhronizacija podatkov (Data Synchronization): Zagotavlja, da vsi strežniki v gruči imajo vedno najnovejše in enake podatke. To je ključno, da lahko drugi strežniki prevzamejo naloge brez izgube podatkov ali motenj v delovanju.
Load Balancing (porazdelitev obremenitve): Enakomerno razporeja naloge in promet med strežnike, da noben strežnik ni preveč obremenjen. Če je eden bolj zaseden, lahko del nalog preusmeri na manj obremenjene strežnike.
Failover mehanizem: Ob zaznani okvari strežnika se takoj sproži postopek prenosa nalog na drug strežnik, da uporabniki ne opazijo izpada. To zahteva zelo hitro odzivnost sistema.
Orodje za upravljanje gruče (Cluster Management Tool): Omogoča upravljanje vseh strežnikov v gruči, spremljanje delovanja, dodajanje ali odstranjevanje strežnikov ter konfiguracijo sistema. V Proxmoxu je to orodje vključeno kot spletni vmesnik za enostavno upravljanje.

## Slide 4: Orodja
ProxMox HA (high availability)
Kubernetes
Docker Swarm
Notes: Sam clustering se lahko izvaja na več nivojih, konkretno sem se odločil, da se bom ukvarjal z clusteringom samih hyperviserjev, druge ideje so bile, da bi se clustering izvajal na nivoju containerjev ali aplikacije.
Orodja, katera sem si ogledal najpodrobneje sta proxmox HA
Ter Kubernetes clustering, ki temelji bolj na samem grozdenju containerjev.

## Slide 5: Moj pristop
ProxMox HA:
+
Enostavna implementacija
Odprtokodna rešitev
Preprosto upravljanje
Share nothing model
-
Omejena integracija
Cenovno neugodna rešitev
Ni load balancinga (je samo failover sistem)
Notes: +
Enostavna implementacija: clusteringa sem se že od nekdaj hotel lotiti sam, da izvedba nebo preveč zahtevna se mi to zdi dobra rešitev.
Preposto upravljanje: ProxMox ima svoj spletni vmesnik, ki omogoča enostavno upravljanje gruče.
Share nothing model: strežniki naj si nebi delili resourcov.(lažja implementacija, ni samo ene skupne šibke točke)
-
Cenovno neugodna rešitev: ker se gre za clustering fizičnih strežnikov je lahko to draga zadeva
Ni load balancinga: HA sistem je osredotočen predvsem na failover, kar pomeni, da bo v primeru okvare enega strežnika virtualne stroje premaknil na drug strežnik v gruči, ki je na voljo